МОСКОВСКИЙ     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ       УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. ЛОМОНОСОВА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

имени Д.В.СКОБЕЛЬЦЫНА

«Утверждаю»

Директор НИИЯФ МГУ

профессор

М.И.Панасюк

12  ноября 2019 г

Отчет о выполненных работах

по  договору № 141-19 от 06.09 2019 г.

Тема НИР:

«Измерение временных  и амплитудных характеристик установок TAIGA-HiSCORE и TAIGA-IACT с помощью светодиодных источников света и широких атмосферных ливней».

Руководитель работы

Зав.ЛНГА

Д.ф-м. н				                                    Кузьмичев Л.А.

Москва 2019

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зав. ЛНГА, д.ф-м.н |  | Л.А.Кузьмичев |
|  | В.н.с , д.ф-м.н |  | В.В.Просин |
|  | С.н.с, к.ф-м.н |  | Э.А.Осипова |
|  | С.н.с, к.ф-м.н |  | Е.Е.Коростелева |
|  | Н.с. |  | Н.Б.Лубсандоржиев |

РЕФЕРАТ

Отчёт 26 с., 5 ч., 8 рис., 3 таб.

гамма-кванты, Космические  лучи,  ЧЕРЕНКОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, АТМОСФЕРНЫЙ ЧЕРЕНКОВСКИЙ ТЕЛЕСКОП

Договор посвящен  работам по измерение временных  и амплитудных характеристик установок TAIGA-HiSCORE и TAIGA-IACT с помощью светодиодных источников света и широких атмосферных линей.

По содержанию работа разбивается на 4 части:

- Проведение  сеанса временной калибровки станций установки TAIGA-HISCORE  с помощью удаленного светодиодного источника света.  По данным сеанса калибровки восстановление временных  задержек станций. Проведение  коррекции (на уровне 1-2 нс) восстановленных временных задержек по отклонению от временного фронта широких атмосферных ливней.

2. Проведение с  помощью светодиодного источника, установленного на атмосферном телескопе,   индивидуальной настройки коэффициентов усилений предусилителей для всех 560 пикселей регистрирующей камеры.   Достижение  совпадений эффективности регистрации светового сигнала для всех пикселей в пределах 5% точности.

3.Определение коэффициентов  перехода от кодов АЦП к числу фотоэлектронов для всех пикселей камеры.

4. Проведение  измерений  темпа срабатывания всех пикселей камеры от ШАЛ в зависимости от амплитудного порога.

Содержание

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение сеанса временной калибровки станций установки TAIGA-HISCORE с помощью удаленного светодиодного источника света. По данным сеанса калибровки восстановление временных задержек станций. Проведение коррекции (на уровне 1-2 нс) восстановленных временных задержек по отклонению от временного фронта широких атмосферных ливней. | 7 |
|  | Проведение с помощью светодиодного источника, установленного на атмосферном телескопе, индивидуальной настройки коэффициентов усилений предусилителей для всех 560 пикселей регистрирующей камеры. Достижение совпадений эффективности регистрации светового сигнала для всех пикселей в пределах 5% точности. | 13 |
|  | Определение коэффициентов перехода от кодов АЦП к числу фотоэлектронов для всех пикселей камеры. | 19 |
|  | Проведение измерений темпа срабатывания всех пикселей камеры от ШАЛ в зависимости от амплитудного порога. | 23 |
| 6. | Заключение | 26 |

1.Введение.

В последние несколько лет в Тункинской долине (республика Бурятия) началось развертывание гамма-обсерватории TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma-ray Astronomy) для исследования гамма-квантов с энергией выше 30 ТэВ и поиска источников галактических космических лучей с энергиями в районе 1 ПэВ, то есть вблизи классического колена в энергетическом спектре космических лучей. Первая очередь обсерватории будет находиться в 50 км от озера Байкал, в том же месте, где расположена установка Тунка-133.

Гамма-обсерватория TAIGA предназначена для исследования гамма-излучения заряженных космических лучей в диапазоне энергий 1013–1018 эВ. Обсерватория будет включать в себя сеть широкоугольных черенковских станций, размещенных на площади 5 км2 – установка TAIGA-HiSCORE (High Sensitivity Cosmic ORigin Explorer) и до 16 атмосферных черенковских телескопов с анализом изображений (АЧТ), которые будут расположены на этой же площади. Эти установки будут дополнены мюонными детекторами (TAIGA-MUON), расположенными на площади 1 км2. Общая площадь мюонных детекторов составит 2000 м2.

Главным преимуществом работы АЧТ в сети широкоугольных черенковских станций является более эффективное выделение событий от гамма-квантов на фоне ШАЛ от заряженных космических лучей. Информация о параметрах изображения ШАЛ (параметрах Хилласа ) дополняется параметрами ШАЛ (положение оси, направление, энергия), хорошо восстанавливаемыми широкоугольной установкой. Высокая эффективность подавления событий от космических лучей в современных гамма-обсерваториях достигается при стереоскопическом подходе, при котором ШАЛ регистрируется несколькими АЧТ.

Договор посвящен  работам по измерение временных  и амплитудных характеристик установок TAIGA-HiSCORE и TAIGA-IACT с помощью светодиодных источников света и широких атмосферных линей

По содержанию работа разбивается на 4 части:

1.    Проведение  сеанса временной калибровки станций установки TAIGA-HISCORE  с помощью удаленного светодиодного источника света.  По данным сеанса калибровки восстановление временных  задержек станций. Проведение  коррекции (на уровне 1-2 нс) восстановленных временных задержек по отклонению от временного фронта широких атмосферных ливней.

2.         Проведение с  помощью светодиодного источника, установленного на атмосферном черенковском телескопе,   индивидуальной настройки коэффициентов усилений предусилителей для всех 560 пикселей регистрирующей камеры.   Достижение  совпадений эффективности регистрации светового сигнала для всех пикселей в пределах 5% точности.

- Определение коэффициентов  перехода от кодов АЦП к числу фотоэлектронов для всех пикселей камеры.

4.         Проведение  измерений  темпа срабатывания всех пикселей камеры от ШАЛ в зависимости от амплитудного порога.

- Проведение  сеанса временной калибровки станций установки TAIGA-HISCORE  с помощью удаленного светодиодного источника света.  По данным сеанса калибровки восстановление временных  задержек станций. Проведение  коррекции (на уровне 1-2 нс) восстановленных временных задержек по отклонению от временного фронта широких атмосферных ливней.

Установка TAIGA-HiSCORE находится в стадии постоянного расширения. В настоящее время (2019 г.) она состоит из 3 кластеров. В первом кластере 32 станции, пронумерованных от 1 до 36 (отсутствуют станции 11,13,15 и 17), во втором кластере 27 станций, пронумерованных от 101 до 127, в 3-м кластере 30 станций, пронумерованных от 201 до 230. Станции расположены в узлах прямоугольной сетки с шагом 106 м.  Направления прихода ШАЛ определятся по относительным задержкам импульсов черенковского света в нескольких станциях. Координаты измерены с точностью 5 см или, в пересчете на время, с точностью около 0.2 нс. Световые импульсы от ШАЛ преобразуются фотоэлектронными умножителями (ФЭУ) в импульсы электрического тока. При этом импульсы задерживаются на несколько десятков наносекунд. Время задержки зависит от типа ФЭУ и высокого напряжения питания ФЭУ. Электрические импульсы перед оцифровкой задерживаются в предусилителях и кабелях связи. При обработке данных время прихода фронта импульса на уровне 0.5 от амплитуды сравнивается с измерительной шкалой, в качестве которой на каждую станцию подается синусоидальный сигнал частотой 100 МГц, синхронизованный от центра сбора данных. Сигнал синхронизации подается на все станции одновременно, но задерживается на разное время из-за разной длины оптических линий связи. В результате полная задержка каждого импульса равна сумме перечисленных задержек плюс время, считываемое с таймера станции, и сдвиг импульса относительно измерительной шкалы. Таймер считает синхронизованную частоту 100 МГц и, соответственно, выдает время с шагом 10 нс.  Точность измерения сдвига импульса относительно ближайшего фронта таймерного сигнала лучше, чем половина шага оцифровки, составляющего 0.5 нс, т.е. <0.25 нс, точность измерения длины оптической линии около 0.2 нс. Наименее точными на данный момент являются задержки в кабелях связи и задержки в ФЭУ, которые могут изменяться при регулировке напряжения питания ФЭУ. Эти ошибки могут достигать нескольких нс.

Рис. 2.1. Установка экрана для 			Рис.2.2. Расположение светодиода  светодиодного эксперимента          калибруемых станций.

Кроме того, пока нет метода точного измерения задержек между центрами сбора данных различных кластеров.

Для измерения этих задержек используются 2 метода.

Первый из них – это одновременное освещение нескольких станций короткими импульсами от удаленного быстрого мощного светодиода и последующее сравнение относительных задержек фронтов импульсов в различных станциях. Этот метод достаточно трудоемкий, т.к. требует установки на всех вовлеченных в эксперимент станциях специальных экранов, освещаемых калибровочным светодиодом и находящихся в поле зрения фотоумножителей станций (см. рис.2.1).

В результате такой эксперимент проводится не чаще одного раза в месяц. Последний сеанс такой калибровки станций первого кластера проводился 5 октября 2019 г. Схема эксперимента показана на рис. 2.2. Светодиод с генератором коротких импульсов был установлен в точке с хорошо измеренными координатами – центре крыши станции сцинтилляционных детекторов №19. Экраны были установлены на 14 станциях установки, находящихся в поле зрения светодиода.  Все измерения проводились относительно станции №27. При обработке данных вычислялось расстояние от i-й станции до станции №27, деленное на скорость света C. Эта величина, которая являлась ожидаемой задержкой, называлась  Tcal (i):

Tcal (i) = ( (R(I – LED) – ( R(27-LED) ) )/C

Реальная относительная задержка равна разности задержек в i-й и 27-й станциях:

Texp (i) = T(i) – T(27)

Средняя величина Δt = Tcal (i) – Texp (i)  и ее стандартное отклонение для всех светодиодных импульсов приведены в таблице 1.

Второй метод измерения и контроля задержек во всех станциях – измерение остаточных задержек фронтов импульсов относительно восстановленного по экспериментальным данным фронта широкого атмосферного ливня (ШАЛ). Дело в том, что ШАЛ представляет собой источник синхронного светового сигнала во всех сработавших станциях, что позволяет использовать его для коррекции (выравнивания) аппаратурных задержек. Практически отбираются ливни, в которых срабатывает 18 и более станций. Задается некое начальное приближение поправочных задержек. С этим приближением вычисляются задержки во всех сработавших станциях и, используя модель плоского фронта ШАЛ находится нулевое приближение зенитного и азимутального углов прихода ливня. Из-за слишком примитивной модели фронта ошибка направления прихода может при этом достигать 3 градусов. Однако, такой точности вполне достаточно для нахождения по амплитудам импульсов положения оси ливня на плоскости наблюдения и вычисления расстояний от оси ливня до каждой i-й станции.

Таблица 2.1.

| № ст. | Δt, ns | σ(Δt), ns | Δt+14.0, ns | t_new_0410, ns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.9 | 0.5 | -0.9 | -0.6 |
| 3 | 16.4 | 0.4 | -2.4 | -3.1 |
| 4 | 15.1 | 0.5 | -1.1 | -2.5 |
| 6 | 14.4 | 0.4 | -0.4 | -1.6 |
| 7 | 11.5 | 0.7 | 2.5 | 1.7 |
| 8 | 12.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 |
| 10 | 17.2 | 0.5 | -3.2 | -4.8 |
| 14 | 17.3 | 0.5 | -3.3 | -4.1 |
| 16 | 25.1 | 0.5 | -11.1 | -12.6 |
| 19 | 2.2 | 0.5 | 11.8 | 12.2 |
| 20 | 16.5 | 0.5 | -2.6 | -4.6 |
| 23 | 27.1 | 0.6 | -13.1 | -14.2 |
| 24 | 26.3 | 0.6 | -12.3 | -12.3 |
| 25 | 26.4 | 0.5 | -12.4 | -12.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 |

Далее, используя это положение оси, строится модель кривого фронта, средние параметры которой найдены из результатов моделирования по программе CORSIKA. Для любых станций с номерами i и j относительное отклонение от плоского фронта составляет:

Δt_c = (((Ri+250)2 - ( Rj+250)2)/2002 )/C

Определяется направление прихода ШАЛ и остаточные отклонения задержек в станциях. Эти остаточные отклонения вычитаются из начальных задержек, после чего восстановление параметров повторяется. Процедура повторяется до тех пор, пока остаточные задержки для данного события не станут близкими к 0. Пример применения описанной процедуры к реальному событию показан на рис 2.3(A, B).

A                                                                              B

Рис.2.3. Разность между временем срабатывания станции и временным фронтом ШАЛ до  EAS-calibration (A) и после (B).

Исправленное начальное приближение задержек, которое оказывается практически одинаковым для всех событий (с точностью 0.5 нс), записывается в файл “t_nrm” и применяется затем для обработки всех остальных событий. Выравнивание аппаратурных задержек приводит к тому, что для меньших ливней не возникает дополнительной ошибки определения направления прихода, по сравнению с большими ливнями. Однако, возможна систематическая ошибка, одинаковая для всех ливней, зависящая от принятого начального приближения.

Для максимально возможного исключения этой систематики проводится тщательный выбор начального приближения с учетом типа ФЭУ и применяемых напряжений их питания. В установке применены ФЭУ трех различных типов R5912, ET9352  и R7081. Разность высоких напряжений питания различных ФЭУ достигала 800 В.  Относительная задержка сигнала в ФЭУ в зависимости от напряжения питания для трех применяемых в эксперименте типов ФЭУ приведена на рис. 2.4.

Рис.2.4. Зависимость относительной задержки сигнала в ФЭУ от высокого напряжения питания для 3-х типов ФЭУ, применяемых в эксперименте.

В результате в начальном приближении для станций, где применялись ФЭУ типа R5912,  дополнительная задержка была принята равной 0, для станций с ФЭУ типа R7081 дополнительная задержка равна 10 нс, и для станций с ФЭУ типа  ET9352 дополнительная задержка -15 нс.

В 4-й и 5-й колонках таблицы 2. 1 сравниваются поправки к задержке “t_nrm”, полученные по результатам светодиодного эксперимента и по экспериментальным событиям, зарегистрированным 04.10.2019. Отклонения не превосходят 2 нс. Такие отклонения могут возникать за счет несколько различных условий освещения экранов в светодиодном эксперименте.

3. Проведение с  помощью светодиодного источника, установленного на атмосферном телескопе,   индивидуальной настройки коэффициентов усилений предусилителей для всех 560 пикселей регистрирующей камеры.   Достижение  совпадений эффективности регистрации светового сигнала для всех пикселей в пределах 5% точности .

Каждый фотоумножитель камеры подключается ко входу предусилителя, входящего в состав гибридной микросхемы MAROC-3. Коэффициент усиления предусилителя  можно определить программным образом в диапазоне 1-255.  Триггерная система позволяет для всех каналов одного кластера установить только единый порог дискриминатора. Поэтому, что бы добиться одинаковой эффективности регистрации световых сигналов для каждого пикселя камеры надо подобрать индивидуальные коэффициенты усиления всех предусилителей.

Для определения индивидуальных коэффициентов была приметена следующая методика. Вся камера засвечивалась от импульсного светодиодного источника, расположенного в центре тарелки. Неоднородность засветки для различных пикселей не превышала 3%.   Частота импульсов от источника задается программно. Для определения коэффициентов усиления она была выбрана равной 1000 Гц.

Амплитудное распределение сигналов в одном пикселе описывается распределением Гаусса (рис.3.1).  Если порог дискриминатора соответствует амплитуде максимума распределения, то частота зарегистрированных сигналов будет равна половине заданной частоты, т.е. 500 Гц.  Для каждого пикселя мы регулировали коэффициент усиления, добиваясь того, чтобы частота зарегистрированных импульсов совпадала с 500 Гц  в пределах 5%.  Подобранные коэффициенты усиления приведены в таблице 3.1

Рис.3.1 К методу  определения коэффициентов усиления предусилителей.

Таблица 3.1

Коэффициенты усиления предусилителей камеры.

BSM#01:

120   120   106    98   167   121   155

130   154   118   104   128   142   128

129   138   118   126   122   118   138

148   118   140   138   120   138   115

BSM#02:

128   155   148   150   132   133   120

180   145   122   125   148   122   132

100   150   142   103   142   178   160

122   108   150   148   145   125   136

BSM#03:

104   133   167   152    93   102   115

148   136   130   105   108   132   145

127   152   130   140   127   123   136

102   120   119    96   146   185   147

BSM#04:

128   132   105   134   108   190   126

124   164   137   173   117   145    96

128    97   127   143   111   135   120

146   120   138   135   131   160   148

BSM#05:

127    98   132   105   120   128   126

128   118   108   129   134   132   135

98   161   117   136   109   108   113

141   129   133   117   133    95    96

BSM#06:

149   110   148   103    92   138   137

123   124   150   124   125   127   132

150   137   145   131   158   108   136

114   153   135   134   140   110   140

BSM#07:

138   161   113   133   124   104   150

128   108   152   142   135   124   170

112   126   138   146   115   112   135

125   144   132   118   131    90   155

BSM#08:

148   128   128   128   130   128   148

180   122   170   128   148   165   154

158   148   154   144   128   188   178

188   132   126   158   118   158   150

BSM#09:

149   126   136   118   122   116   136

164   135   138   152   102   146   108

125   132   156   110   149   132   110

125   132   134   128   136   111   138

BSM#10:

103   143   128   147   142   123   158

195   120   137   128   180   128   144

150   142   128   120   200   142   137

134   126   145   200   115   120   150

BSM#11:

128   128   128   128   128   128   128

128   110   128   128   128   128   128

128   128   128   115   128   128   128

128   128   128   128   128   115   128

BSM#12:

133   100   160   127   143   115   119

130   152   128   150   134   128   154

137   132   146   118   117   144   120

160   120   172   130   160   139   124

BSM#13:

130   115    90   128   107   128   110

113   132   150   110   100   108   110

90    85   124   116   137   132   110

93   108   120   122    87   108   102

BSM#14:

137   130   115   137   105   155   145

130   102   154   128   142   142   110

162   127   172   107   110   145   122

157   150   105   120   100   130   162

BSM#15:

125   108   150    85   140   140   113

142   120   137   112   105   103   163

110   110   132   115   105    98   140

130   143   102    97    99   152    92

BSM#16:

135   128   205   135   120   117    95

131   132   124   132   118   147   167

0     0     0     0     0     0     0

115   120   176   128   139   143   127

BSM#17:

0     0     0     0   132   148   145

128   134   153   116   141   175   166

132   138   132   138     0   132     0

140   140   115   128   135    78   128

BSM#18:

0     0     0     0     0     0     0

128   128   132   132   152   176   142

132   181   140   152   132   170   192

170   135   215   132   120   128   160

BSM#19:

96   105    96    94   107   105    92

100   120   155   146   130   134   106

0     0     0     0     0     0     0

130    90    93   128   120   103   132

BSM#20:

137   132   126   138   111   118   115

0     0     0     0     0     0     0

147   128   157   170   152   158   148

108   129   140   126   133   127   150

BSM#21:

0     0     0     0     0     0     0

158   172   128   127   132   128    95

125   130   108   140   125   130   157

190   155   106   138   134   115   120

BSM#22:

0     0     0     0     0     0     0

128   142   138   128   168   118   146

91   107   161   153   131   105   150

- Определение коэффициентов  перехода от кодов АЦП к числу фотоэлектронов для всех пикселей камеры.

Также с помощью засветки импульсным источником света проводится калибровка относительной чувствительности пикселей (фотоумножитель + конус Винстона). Кластер засвечивается световыми импульсами фиксированной амплитуды, и по многоэлектронному пику рассчитывается среднее число зарегистрированных фотоэлектронов. Сравнивая число фотоэлектронов в пикселях, определяется их относительная чувствительность.

Рис. 4.1  Амплитудное распределение сигналов от светодиода

На рис. 4.1 показано амплитудное распределение сигналов от светодиода.

По величине среднего значения (µ) и RMS (σ) можно определить среднее число фотоэлектронов от данного светового сигнала, воспользовавшись следующей формулой:

Npe =   B (µ/σ)2

Величина коэффициента B для фотоумножителей, испльзуемых в нашей камере (XP1911), равна 1.3.

Зная число фотоэлектронов, можно определить коэффициент перехода о кодов АЦП к с числу фотоэлектронов (K_adc) и относительную чувствительность пикселей   (Rel_sens). Значение этих величин для 1 кластера камеры приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1

Cluster     Channel       K_adc    Rel_sens

========================================================

1           4            24.118       1.136

1           5              3.310       1.136

1           6             25.686       1.013

1           7              2.723        1.013

1           8             24.342       1.017

1           9              2.647       1.017

1          10            25.619       1.075

1          11             2.513       1.075

1          12           21.035       1.179

1          13             2.915       1.179

1          14           23.822       1.133

1          15             2.625       1.133

1          16           19.661       1.301

1          17             3.060       1.301

1          18           22.317       1.260

1          19            3.419       1.260

1          20          24.402       0.952

1          21            1.982       0.952

1          22           25.086       1.081

1          23            2.927       1.081

1          24          25.135       1.036

1          25            2.861       1.036

1          26          28.834       0.884

1          27            3.330       0.884

1          28          24.148       1.088

1          29            2.316       1.088

1          30           24.065       1.153

1          31             2.584       1.153

1          32           29.128       0.933

1          33             2.366       0.933

1          34            25.195       1.161

1          35              2.355       1.161

1          36            26.337       1.103

1          37            2.818       1.103

1          38          27.059       1.120

1          39            2.362       1.120

1          40           25.584       1.148

1          41            2.007       1.148

1          42          25.661       1.073

1          43            2.314       1.073

1          44          24.547       1.192

1          45            2.230       1.192

1          46          26.106       1.114

1          47            2.758       1.114

1          48          25.876       1.064

1          49           2.627       1.064

1          50         24.093       1.217

1          51           2.343       1.217

1          52         29.069       0.997

1          53          2.423        0.997

1          54        24.316        1.179

1          55          2.594        1.179

1          56        22.025        1.216

1          57          2.516        1.216

1          58        24.760        1.150

1          59          2.411        1.150

- Проведение  измерений  темпа срабатывания всех пикселей камеры от ШАЛ в зависимости от амплитудного порога.

Анализ результатов работы телескопа в  2018-2019 годах показал, что  большое количество данных, получаемых в процессе регистрации событий в телескопе, составляют случайные совместные срабатывания  двух и более пикселей в разных частях камеры телескопа по шумам неба, а не по регистрации ШАЛ.

Для устранения большего числа триггеров в камере по случайным срабатываниям пикселей в программу работы камеры был введен так называемый «топологический триггер». Топологический триггер предусматривает выработку сигнала на передачу данных центральным контроллером телескопа только в том случае, если в любом отдельном кластере сработали пиксели  геометрически  расположенные рядом друг с другом.  При этом вычитывание данных с кластеров, в которых сработал дополнительно хотя бы один пиксель, также производится («кластеры подхвата»). Топологический триггер имеет размерность два или три — то есть триггер срабатывает по любым двум соседним пикселя или по любым трем соседним пикселям, включая геометрию, когда три пикселя выстраиваются в линейку.

Введение топологического триггера снизило темп счета случайных событий в 7 раз.

После проведения выравнивания коэффициентов усиления и чувствительности  всех пикселей камеры встал вопрос о том, при каких уровнях фоновой засветки и амплитудных порогах следует проводить набор данных. Тестирование проводилась с использованием источника непрерывного света установленного в центре зеркала телескопа. С помощью этого источника, меняя его усиление, можно было имитировать засветку камеры фоном ночного неба с разными погодными условиями.

Рис.5.1  Зависимость  от величины порога темпа счета камеры (топологический триггер 2) для различных значения фоновой подсветки.

Имитировалась засветка неба со средними токами на камере телескопа в 50, 100, 200 и 300 кодов (что соответствует токам 0.5, 1.2, 2.5, ~3 мА).  Темп счета камеры при разной засветке показан на рис. 5.1 (топологический триггер 2).  Темп счета камеры измерялся при разных амплитудных порогах. Видно, что для топологического триггера 2 при засветке 300 кодов и выше проводит измерения невозможно - слишком много шумов (темп счета камеры выше 1 кГц). С топологическим триггером 2 можно работать при порогах 330-350 до уровня засветки неба в 200 кодов.  При топологическом триггере 3 (рис. 5.2) и той же засветке неба (200 кодов) амплитудный порог можно опускать до 300-310 кодов.

Рис.5.2. Зависимость  от величины порога темпа счета камеры (топологический триггер 2) для различных значения фоновой подсветки.

Заключение

Все запланированные работы по договору полностью выполнены:

Проведен  сеанс временной калибровки станций установки TAIGA-HISCORE  с помощью удаленного светодиодного источника света.  По данным сеанса калибровки восстановлены временные  задержки станций. Проведена коррекция  восстановленных временных задержек по отклонению от временного фронта широких атмосферных ливней.

С  помощью светодиодного источника, установленного на атмосферном телескопе, выполнена  индивидуальная настройка коэффициента усиления предусилителей для всех 560 пикселей регистрирующей камеры.

Определены коэффициенты  перехода от кодов АЦП к числу фотоэлектронов для всех пикселей камеры.

Проведены  измерения  темпа срабатывания всех пикселей камеры от ШАЛ в зависимости от амплитудного порога.

Руководитель работ,

Зав. ЛГНГА ОКН, д.ф.-м.н                                                          Л.А.Кузьмичев